Darbų kiekių žiniaraštis

Kompleksas: Kauno miesto savivaldybės patalpų remontas

Objektas: Kauno miesto savivaldybės, Laisvės alėja 96, patalpų (II-ro aukšto koridoriaus ir             I-VI laiptinės) remontas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Koridorius |  |  |
| 1. | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | m2 | 170 |
| 2. | Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais | m2 | 170 |
| 3. | Labai gerai dažomų medinių lubų aliejinis dažymas | m2 | 170 |
| 4. | Labai geras medinių lubų aliejinis dažymas | m2 | 170 |
| 5. | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100 m2 | 4,3 |
| 6. | Tapetuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 4,3 |
|  | Laiptinė |  |  |
| 7. | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntas | 100 m2 | 4,7 |
| 8. | Tapetuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 4,7 |