GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO SIRENOMIS SISTEMOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo apibūdinimas, apimtys.

Gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos priežiūros paslaugos apima visos perspėjimo sistemoje naudojamos techninės įrangos, neatsižvelgiant į įrangos nuosavybės formą, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto paslaugas (toliau – paslaugos), pagal gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos turimą techninę dokumentaciją ir pateiktą sumontuotos techninės įrangos sąrašą.

# Paslaugų teikimo vieta: Kauno miestas.

# II. Reikalavimai paslaugų atlikimui.

1. Paslaugos atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207), Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1-109 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 109-5413), Perspėjimo sistemai keliamų reikalavimų, civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-191.

2. Gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos (toliau – PSS) techninės įrangos darbas privalo būti užtikrintas visą parą, todėl PSS priežiūrą sudaro:

- kasdienis patikrinimas;

- kasdienė techninė priežiūra;

- periodinė techninė priežiūra;

- periodinis patikrinimas;

- remontas;

- perspėjimo sistemos priežiūros ir jos būklės įvertinimo dokumentacijos tvarkymas.

2.1. Paslaugos teikėjas, atlikdamas PSS techninės įrangos kasdienį patikrinimą ir kasdienę techninę priežiūrą, kiekvieną dieną atvyksta į PSS valdymo punktus, esančius Savanorių pr. 225 ir I. Kanto g. 13, Kaune ir patikrina sirenų valdymo ryšį tarp PSS valdymo punktų ir sirenų valdymo įrenginių. Nustačius gedimus gyventojų PSS, nedelsiant pašalina juos ir telefonu praneša PSS techninės priežiūros kontrolę vykdančiam Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyriaus (toliau – CSS) atsakingam darbuotojui.

2.2. PSS techninės įrangos, išskyrus sirenas, periodinė techninė priežiūra ir periodiniai patikrinimai atliekami kiekvieną mėnesį pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento sudarytą grafiką (toliau – grafikas).

2.3. Periodinės techninės priežiūros darbai, kuriems atlikti reikia daugiau kaip vienos darbo dienos, paskirstomi taip, kad paskutiniai priežiūros darbai būtų baigti grafike nurodytą dieną.

2.4. Periodinės techninės priežiūros darbus atliekantys darbuotojai apie darbų pradžią, pabaigą, PSS būklę ir jos parengtį informuoja CSS darbuotojus ir, atsižvelgdami į tai, kur įrengtas PSS valdymo pultas, civilinės saugos sistemos subjektų vadovų įgaliotus struktūrinius padalinius ar darbuotojus. Atlikta PSS periodinė techninė priežiūra, patikrinimai ir sistemos būklė fiksuojami „Perspėjimo sistemos būklės, gautos informacijos bei nurodymų ir atliktų veiksmų registravimo žurnale“, kurį sudaro šios skiltys: Eilės numeris; Data, laikas; Gautas nurodymas, informacija; Atlikti veiksmai. Šiame žurnale registruojami atlikti PSS periodinės techninės priežiūros darbai, sistemos gedimai ir jų priežastys, kas šią priežiūrą ar gedimų šalinimą atliko, kokia sistemos būklė, kokie gauti nurodymai ar informacija dėl perspėjimo sistemos aktyvinimo ar jos nesankcionuoto panaudojimo, kas perdavė nurodymą ar pateikė informaciją, kokie veiksmai atlikti ir kas juos atliko.

2.5. PSS periodinis patikrinimas atliekamas kiekvieną mėnesį pagal grafiką, atlikus PSS mėnesio techninės priežiūros darbus. Šio patikrinimo metu sirenos nejungiamos.

3. Centralizuoto ir vietinio valdymo sirenų patikrinimas ir jų techninė priežiūra:

3.1. Periodinis centralizuoto ir vietinio valdymo sirenų patikrinimas tyliuoju testavimo režimu atliekamas du kartus per mėnesį, pirmą ir trečią trečiadienį, 12.00 val.

3.2. Periodinė centralizuoto ir vietinio valdymo sirenoms techninė priežiūra atliekama du kartus per metus (pavasarį ir rudenį). Šios techninės priežiūros metu sirenos gali būti jungiamos po vieną ir ne ilgiau kaip 10 sekundžių. Sirenų techninės priežiūros grafiką sudaro paslaugos teikėjas ir suderina su CSS atsakingu darbuotoju.

3.3. Du kartus per metus, balandžio ir spalio mėn., grafike nurodytą dieną atliekamas PSS patikrinimas: jungiamos centralizuoto ir vietinio valdymo sirenos ir informacija gyventojams teikiama per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, kitus nacionalinių, regioninių ir vietinių programų transliuotojus.

4. PSS periodinį patikrinimą atlieka PSS techninę priežiūrą atliekantys paslaugos teikėjo darbuotojai, dalyvaujant CSS vadovo įgaliotam CSS darbuotojui.

5. Patikrinimų, techninės priežiūros ar kitu metu pastebėjus PSS veikimo sutrikimų, techninės ar programinės įrangos, ryšio kanalų ar skirtųjų linijų gedimų, nedelsiant imamasi būtinų priemonių gedimams pašalinti ir PSS veikimui atkurti.

6. Sutrikus PSS veikimui, informuojami CSS darbuotojai ir (ar) PSS priežiūrą atliekantys darbuotojai.

7. Darbuotojai, atliekantys PSS priežiūrą, privalo PSS veikimo sutrikimus šalinti nedelsdami.

III. Paslaugų apimtys.

1. Kauno miesto savivaldybės gyventojų perspėjimo ir informavimo sirenomis sistemos sirenų sąrašo (83 sirenos, iš jų 37 valdomos radijo bangomis iš I. Kanto g. 13, Kaune, Civilinės saugos skyriuje esančios sirenų valdymo stoties RPPG, 27 centralizuotai valdomos iš Savanorių pr. 225, Kaune esančios Kauno miesto savivaldybės vadavietės, 19 vietinio valdymo) kopija, 1 priedas.

2. Iš visų priede nurodytų sirenų, 2015 metais trisdešimt centralizuoto ir vietinio valdymo sirenų planuojama pervesti į radijo bangomis valdomas sirenas.

IV. Sumontuotos techninės įrangos sąrašas.

1. Elektros sirenų valdymo galiniai blokai „A“ ir „A-M“, iš viso 76 vnt. Šių sirenų valdymo punkte, Savanorių pr. 225, Kaune sumontuota aparatūra:

P-160 PP                                                     2 vnt.

P – 160 BP2                                                1 vnt.

Aparatūra OB-60                                         2 vnt.

Rezervinis maitinimo blokas                       1 vnt.

Akumuliatoriai                                            40 vnt.

Akumuliatorių perjungimo skydinė            1 vnt.

Lygintuvas VK-5                                         2 vnt.

Lygintuvas VUK 90/75                                1 vnt.

Perjungimo spinta                                         1 vnt.

Galinis valdymo įrenginys RVĮ-4                 1 vnt.

Sirenų valdymo pulto maitinimui yra naudojami pagrindinės ir rezervinės šarminių akumuliatorių grupės: 5 KH 55K – 10 vnt. (1 grupė iš 10 akumuliatorių), 10 HK 125 – 10 vnt. (2 grupės po 5 akumuliatorius), rūgštiniai akumuliatoriai VARTA 50 Ah (1 grupė po 5 akumuliatorius) ir VARTA 130Ah (2 grupės po 5 akumuliatorius).

2. Radijo bangomis valdomų elektros sirenų galiniai valdymo įrenginiai RVĮ-4, iš viso 37 vnt. Šių sirenų valdymo punkte, I. Kanto g. 13, Kaune  sumontuotas RPP-4/6 valdymo pultas.

3. Sirenų valdymo galinių blokų ,,A“ schema CS0077 pateikta 2 priede. Sirenų valdymo galinių blokų ,,A-M“ schemos CS001, CS002, CS003, CS004,CS005 ir galinių blokų ,,A“ schema CS0066 dėl didelės apimties nepateikiami. Su sirenų valdymo punkte esama įranga, jos aprašymais ir schemomis galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės vadavietėje. Apžiūros laiko ir vietos suderinimas Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos tarnybos telefonu +370 37 42 43 01.

4. Sirenų valdymo galinių įrenginių RVĮ-4 ir valdymo pulto RPP-4/6 schemos pateiktos 3 priede.

V. Pastabų ir pasiūlymų teikimo tvarka.

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos teikti iki 2015-05-19 d. 17.00 val., CVP IS susirašinėjimo priemonėmis bei elektroniniu paštu adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyriaus vyriausiajam specialistui Romaldui Mikėnui, I. Kanto g. 13, 44296 Kaunas, tel. (8 37) 42 42 83, faks. (8 37) 42 43 01, el. pašto adresas: romaldas.mikenas@kaunas.lt.