## Lapas1
Perkamų darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1-003
Kompleksas | Savivaldybės administracinio pastato (NKV UK 1132) Laisvės al.96 Kaunas didžiosios salės stogo tvarkybos darbų projektas. Remontas
Objektas | Remonto darbai
Žiniaraštis | Lietvamzdžių šildymas
Eil.Nr. | Darbų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis
Paskirstymo skydai
1 | Lietvamzdžių šildymo paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 1
2 | Virštinkinis lietvamzdžių šildymo skydas ŠS | kompl. | 1
3 | Šildymo kabelių sistemos oro sensoriaus montavimas prie sienos | vnt. | 2
4 | Termostato valdiklio dregmės sensorius | vnt. | 1
5 | Termostato valdiklio išorės temperatūros sensorius | vnt. | 1
6 | Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 10 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos | vnt. | 1
7 | Hermetinė virštinkinio montavimo dėžutė komplektuojama su gnybtynu JG | kompl. | 1
Instaliacinės medžiagos
8 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose*ĮPS-1 skyde | vnt. | 1
9 | Automatiniai jungikliai 20 A 3P C | vnt. | 1
10 | Skylių pramušimas, kurių diametras iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm | 100 vnt. | 0.03
11 | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | 100 m | 0.31
12 | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC gofruoti d20 | m | 20
13 | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC lygūs d20 | m | 11
14 | Iki 50 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | 100 m | 0.3
15 | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC d40 | m | 30
Elektros kabeliai
16 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg | 100 m | 0.71
17 | Variniai jėgos kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x4 | m | 11
18 | Variniai jėgos kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x2.5 | m | 60
19 | Šildymo kabelio stogo latakuose ir nutekėjimo vamzdžiuose montavimas nuo stogo (100 m kabelio) | 100 m | 0.71
20 | Dviejų laidininkų šildymo kabeliai 10 W/m | m | 71
21 | Kabelio laikikliai stogui (latakams) | vnt. | 25
22 | Cinkuotos grandinės | m | 27
23 | Kabelio laikikliai lietvamzdžiui (grandinei) | vnt. | 14
24 | Šildymo kabelių galinės jungties montavimas | vnt. | 4
25 | Šildymo kabelio galo jungtis | vnt. | 4
26 | Dviejų-keturių gyslų kabelio su gumine izol. sausas galų paruošimas įtampai iki 1kV, kai skerspjūvis iki 16 mm2 | vnt. | 14
Kiti darbai
27 | Sistemos paleidimo-derinimo darbai | vnt. | 2
28 | Įžeminimo pereinamosios varžos patikrinimas | vnt. | 5