DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Patalpų Laisvės al. 96, Kaunas patalpų paprastasis remontas

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Langų keitimas 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-8, 4-9 patalpose, 4-1 koridorius |
| 1. | Esamų langų kai lango niša 1,25x2,07m, keitimas naujais autentiškais mediniais langais, 15 vnt. - senų langų demontavimas; - palangių demontavimas; - naujų medinių blokų su medinėmis palangėmis įrengimas; - lauko palangių įrengimas; - angokraščių sutvarkymas ir apdaila | m2 | 39 |
| Koridorius 4-1 (174,82 m2) |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 186 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | iki 5 |
| 3. | Grindjuosčių pakeitimas analogiškomis medinėmis | m | 110 |
| 4. | Teraco dangos atnaujinimas | m2 | 7,5 |
| 5. | Metalinė jungiamoji grindų juosta tarp teraco ir parketo dangos | m | 5 |
| 6. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 345 |
| 7. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 345 |
| 8. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 345 |
| 9. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 175 |
| 10. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt. | 6 |
| 11. | Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 2/6,5 |
| 12. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 3,4 |
| 13. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 110x218cm | vnt./m2 | 2/6,5 |
| Patalpa 4-2 (25,53 kv.m) 401 kb. |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 25,53 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | iki 5 |
| 3. | Grindjuosčių pakeitimas analogiškomis medinėmis | m | 20 |
| 4. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 53 |
| 5. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 53 |
| 6. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 53 |
| 7. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 25,53 |
| 8. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt. | 2 |
| 9. | Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 1/4,4 |
| 10. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 2,7 |
| 11. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 94x218cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm | vnt./m2 | 1/4,4 |
| 12. | Ventiliacinių grotelių pakeitimas naujomis, kai esamos 19x25 cm | vnt. | 1 |
| Patalpa 4-3 (22,03 kv. m) 402 kb. |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 22,03 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | iki 5 |
| 3. | Grindjuosčių pakeitimas medinėmis | m | 18,00 |
| 4. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 53 |
| 5. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 53 |
| 6. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 53 |
| 7. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 22,03 |
| 8. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt. | 2 |
| 9. | Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 1/4,4 |
| 10. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 2,7 |
| 11. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 93x219cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm | vnt/m2 | 1/4,4 |
| 12. | Ventiliacinių grotelių pakeitimas analogiškomis, kai esamos 19x25 cm | vnt. | 1 |
| Patalpa 4-4 (11,38 kv. m) 403 kb. |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 11,38 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 1 |
| 3. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 33 |
| 4. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 33 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2k. | m2 | 33 |
| 6. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt. | 1 |
| 7. | Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 1/4,4 |
| 8. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 2,7 |
| 9. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 94x219cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm | vnt/m2 | 1/4,4 |
| 10. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 14 |
| Patalpa 4-5 (19,20 m2) 404 kb. |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 19,20 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 2 |
| 3. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 26 |
| 4. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 26 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 26 |
| 6. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt | 2 |
| 7. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 18 |
| 8. | Vidinių medinių lakuotų durų tarp 4-4 ir 4-5 kabinetų su stakta ir angokraščiais atnaujinimas perlakuojant | m2 | 2 |
| 9. | Ventiliacinių grotelių pakeitimas analogiškomis, kai esamos 24x32 cm | vnt. | 1 |
| Patalpa 4-15 (20,58 m2) 408kb. |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 20,58 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 2 |
| 3. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 45 |
| 4. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 45 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 45 |
| 6. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt. | 2 |
| 7. | Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 1/4,4 |
| 8. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 2,7 |
| 9. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 95x219cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm | vnt/m2 | 1/4,4 |
| 10. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 19 |
| 11. | Ventiliacinių grotelių pakeitimas analogiškomis, kai esamos 15x15 cm | vnt | 1 |
| Patalpa 4-16 (19,80 m2) 409kb. |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 19,80 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 1 |
| 3. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 51 |
| 4. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 51 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 51 |
| 6. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt. | 2 |
| 7. | Vidaus durų atnaujinimas perlakuojant | vnt. | 1 |
| 8. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 18 |
| Patalpa 4-17 (12,05 m2) |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 12,05 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 1 |
| 3. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 43 |
| 4. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 43 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 43 |
| 6. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt | 1 |
| 7. | Durų su stakta demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 1/17,6 |
| 8. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 2,7 |
| 9. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 94x217cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm | vnt./m2 | 1/17,6 |
| 10. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 13 |
| Patalpa 4-18 (22,80 m2) |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 22,80 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 1 |
| 3. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 55 |
| 4. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 55 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 55 |
| 6. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt. | 2 |
| 7. | Vidaus durų atnaujinimas perlakuojant | vnt | 1 |
| 8. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 20 |
| 9. | Ventiliacinių grotelių pakeitimas naujomis | vnt | 2 |
| Patalpa 4-19 (18,34 m2) 411 kb. |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 18,34 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 1 |
| 3. | Durų su stakta demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 1/17,6 |
| 4. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 2,7 |
| 5. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 94x217cm | vnt./m2 | 1/17,6 |
| Patalpa 4-20 (22,86 m2) 412kb. |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 22,86 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 2 |
| 3. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 55 |
| 4. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 55 |
| 5. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 22,86 |
| 6. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt. | 2 |
| 7. | Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 1/4,4 |
| 8. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 2,7 |
| 9. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 95x218cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm | vnt/m2 | 1/4,4 |
| 10. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 19 |
| 11. | Metalinių durelių sienoje pakeitimas naujomis analogiškomis, kai esamos 62,5x103 cm | vnt | 1 |
| Patalpa 4-21 (21,06 kv. m) 413 kb. |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 21,06 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 2 |
| 3. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 53 |
| 4. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2k. | m2 | 53 |
| 5. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 21,06 |
| 6. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt | 2 |
| 7. | Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 1/4,4 |
| 8. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 2,7 |
| 9. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 95x219cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm | vnt/m2 | 1/4,4 |
| 10. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 19 |
| 11. | Ventiliacinių grotelių pakeitimas analogiškomis, kai esamos 25x22 cm | vnt | 1 |
| Patalpa 4-22 (19,55 m2) 414kb. |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 19,55 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 1 |
| 3. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 19,55 |
| 4. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 49 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 49 |
| 6. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt. | 2 |
| 7. | Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 1/4,4 |
| 8. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 2,7 |
| 9. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 95x219cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm | vnt/m2 | 1/4,4 |
| 10. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 17 |
| Patalpa 4-23 (11,53 m2) |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 11,53 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 1 |
| 3. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 11,53 |
| 4. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 41 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 41 |
| 6. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt. | 1 |
| 7. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 13 |
| Patalpa 4-24 (42 m2) 415 kb. |
| 1. | Apdailos nuo lubų demontavimas | m2 | 20 |
| 2. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 42 |
| 3. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 42 |
| 4. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 2 |
| 5. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 42 |
| 6. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 71 |
| 7. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 71 |
| 8. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt. | 4 |
| 9. | Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 1/4,4 |
| 10. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 2,7 |
| 11. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 95x219cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm | vnt/m2 | 1/4,4 |
| 12. | Vidinių durų su stakta atnaujinimas perlakuojant | vnt | 1 |
| 13. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 27 |
| 14. | Ventiliacinių grotelių pakeitimas analogiškomis, kai esamos 25x22 cm | vnt | 1 |
| Patalpa 4-25 (27,93 m2) 416kb. |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 27,93 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 5 |
| 3. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 61 |
| 4. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 61 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 61 |
| 6. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 27,93 |
| 7. | Radiatorių perdažymas 2k. | Vnt. | 2 |
| 8. | Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 1/4,4 |
| 9. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 2,7 |
| 10. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 94x217cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm | vnt/m2 | 1/4,4 |
| 11. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 21 |
| Patalpa 4-6 (4,87 m2) |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 4,87 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | iki 0,5 |
| 3. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 8 |
| 4. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 30 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 30 |
| 6. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 4,87 |
| 7. | Durų su stakta demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 1/4,2 |
| 8. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 2,4 |
| 9. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 76x219 cm, stiklo intarpas 20x113 cm | vnt/m2 | 1/4,2 |
| San.mazgo patalpos 4-7 (3,21 m2), 4-8 (5,19 m2), 4-9 (4,89 m2), 4-10 (3,45 m2) |
| 1. | Vidinių durų demontavimas | vnt | 4 |
| 2. | Durų nišų sutvarkymas, 4 vnt. | m2 | 2,6 |
| 3. | Durų keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, kai esamos durys 63,5x219 cm, stiklo intarpas 20x113 cm | vnt | 4 |
| 4. | Lengvų konstrukcijų prie lubų (vamzdyno uždengimui) perdarymas (išardant esamą) panaudojant gipskartonio plokštę | m2 | 17 |
| 5. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 19 |
| 6. | Sienų keramikinių plytelių išardymas, kai aukštis 1,75m | m2 | 56 |
| 7. | Tinkuotų sienų sutvarkymas | m2 | 107 |
| 8. | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 | 56 |
| 9. | Grindų keraminių plytelių išardymas | m2 | 17 |
| 10. | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas | m2 | 17 |
| 11. | Praustuvų su vandens maišytuvais keitimas naujais | vnt | 3 |
| 12. | Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu, dangčiu ir sifonu keitimas naujais | vnt | 4 |
| 13. | Vamzdynas, tvirtinimo detalės santechnikos sumontavimui, ventiliacinės, trapo grotelės | kompl | 1 |
| 14. | Surenkamų-išardomų pertvarų su durimis sumontavimas (kabinos) | m2 | 17 |
| 15. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt | 3 |
| Patalpa 2-17 (30,58 m2) |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 30,58 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | iki 2 |
| 3. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 20 |
| 4. | Tapetuotų sienų perdažymas | kv. m | 60 |
| Patalpa 2-19 (34,99 m2) |
| 1. | Tinkuotų sienų sutvarkymas | kv. m | 71 |
| 2. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 71 |
| 3. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 71 |
| 4. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis | m | 24 |
| 5. | Radiatorių perdažymas 2 k. | vnt | 3 |
| Patalpa 2-20 (29,54 m2) |
| 1. | Tinkuotų lubų sutvarkymas, perdažymas 2 k. | kv. m | 29,54 |
| 2. | Parketinių grindų perlakavimas 2k. | kv. m | 29,54 |
| Patalpa 2-21 (13,50 m2) |
| 1. | Tinkuotų lubų sutvarkymas, perdažymas 2 k. | kv. m | 13,50 |
| 2. | Parketinių grindų perlakavimas 2k. | kv. m | 13,50 |
| Patalpa 2-22 (28,45 m2) |
| 1. | Tinkuotų lubų sutvarkymas, perdažymas 2 k. | kv. m | 28,45 |
| 2. | Parketinių grindų perlakavimas 2k. | kv. m | 28,45 |
| Patalpa 2-23 (29,82 m2), kartu su 2-24 (12,10 m2) |
| 1. | Pertvaros 0,12 m storio su durimis tarp patalpų išardymas | kub. m | 2,2 |
| 2. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 43 |
| 3. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 2 |
| 4. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 25 |
| 5. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 78 |
| 6. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 78 |
| 7. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 78 |
| 8. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 43 |
| 9. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt. | 4 |
| 10. | Ventiliacinių grotelių pakeitimas analogiškomis | vnt | 2 |
| Patalpa 2-25 (19,21 m2) |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 19,21 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 1 |
| 3. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 18 |
| 4. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 55 |
| 5. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 55 |
| 6. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 55 |
| 7. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 19,21 |
| 8. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt. | 2 |
| Patalpa 2-26(17,06 m2) |
| 1. | Sunkiasvorio seifo išnešimas iš patalpos | vnt | 1 |
| 2. | Kiliminės dangos nuplėšimas | m2 | 17,06 |
| 3. | Grindų sutvarkymas, įrengiant laminato dangą | m2 | 17,06 |
| 4. | Grindjuosčių (medinių) įrengimas | m | 17 |
| 5. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 54 |
| 6. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 54 |
| 7. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 54 |
| 8. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 17,06 |
| 9. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt. | 1 |
| Patalpa 2-12 (21,24 m2) kartu su 2-13 (21,51 m2) |
| 1. | Medinės apdailos nuo langų angokraščių nuėmimas | m2 | 5 |
| 2. | Apdailos elementų iš dirbtinės odos nuo sienų nuėmimas | m2 | 40 |
| 3. | Tinkuotų sienų su langų angokraščiais sutvarkymas | m2 | 85 |
| 4. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 85 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 85 |
| 6. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 43 |
| 7. | Pagalbinės patalpos 2-14 durų pakeitimas naujomis | vnt | 1 |
| 8. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt. | 4 |
| 9. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 26 |
| Patalpa 2-19 (dvigubos), 2-21, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-12 |
| 1. | Autentiškų medinių lakuotų durų su staktomis atnaujinimas perlakuojant | vnt | 8 |
| Patalpa 1-5 (35,38 m2) |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 35,58 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | iki 1 |
| 3. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 26 |
| 4. | Sienų sutvarkymas ir paruošimas tapetavimui | m2 | 89 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k. | m2 | 89 |
| 6. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 35,58 |
| 7. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt | 3 |
| Elektrotechninė dalis II a. |
| 1. | Kištukinių lizdų, jungiklių išmontavimas | vnt. | 27 |
| 2. | Liuminescencinių iki 2 lempų šviestuvų išmontavimas | vnt. | 27 |
| 3. | Paslėptos elektros instaliacijos kištukinių lizdų montavimas | vnt. | 42 |
| 4. | Paslėptos elektros instaliacijos jungiklių montavimas | vnt. | 4 |
| 5. | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai ir jų užtaisymas | m | 112 |
| 6. | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms | vnt. | 46 |
| 7. | Kabelio montavimas | m | 116 |
| 8. | Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas tvirtinant smeigėmis | vnt. | 10 |
| 9. | Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas kabinant ant pakabų | vnt. | 16 |
| 10. | Instaliacinio kanalo su laidais išmontavimas | m | 5 |
| 11. | Oro kondicionavimo sistemos išardymas | kompl. | 1 |
|  | Medžiagos |  |  |
| 12. | Paslėptos instaliacijos kištukinis lizdas | vnt. | 42 |
| 13. | Paslėptos instaliacijos jungiklis | vnt. | 4 |
| 14. | 1 kV kabelis Cu 3x1,5 mm2 | m. | 20 |
| 15. | 1 kV kabelis Cu 3x2,5 mm2 | m. | 96 |
| 16. | Paskirstymo dėžutės | vnt. | 46 |
| 17. | Papildomos instaliacinės medžiagos | kompl. | 1 |
| Elektrotechninė dalis IV a. |
| 1. | Kištukinių lizdų, jungiklių išmontavimas | vnt. | 110 |
| 2. | Liuminescencinių iki 2 lempų šviestuvų išmontavimas | vnt. | 66 |
| 3. | Kaitrinių šviestuvų išmontavimas | vnt. | 5 |
| 4. | Instaliacinio lovelio ir jame esančių kabelių išmontavimas | m | 30 |
| 5. | Paslėptos elektros instaliacijos kištukinių lizdų montavimas | vnt. | 122 |
| 6. | Paslėptos elektros instaliacijos jungiklių montavimas | vnt. | 23 |
| 7. | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai ir jų užtaisymas | m | 280 |
| 8. | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms | vnt. | 88 |
| 9. | Kabelio montavimas | m | 300 |
| 10. | Įžeminimo laidininko montavimas į jau sumontuotus instaliacinius lovelius | m | 75 |
| 11. | Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas | vnt. | 66 |
| 12. | Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas | vnt. | 2 |
| 13. | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | vnt. | 5 |
|  | Medžiagos |  |  |
| 14. | Paslėptos instaliacijos kištukinis lizdas | vnt. | 122 |
| 15. | Paslėptos instaliacijos dvipolis jungiklis | vnt. | 23 |
| 16. | Reflektorinis šviestuvas su liuminescencinėmis lempomis 4x18W, IP20 | vnt. | 2 |
| 17. | Šviestuvas IP44 apsaugos klasės su kompaktine liuminescencine 1x26W lempa | vnt. | 5 |
| 18. | 1 kV kabelis Cu 3x1,5 mm2 | m. | 60 |
| 19. | 1 kV kabelis Cu 3x2,5 mm2 | m. | 240 |
| 20. | Įžeminimo laidininkas Cu1x2,5 mm2 | m. | 75 |
| 21. | Paskirstymo dėžutės | vnt. | 88 |
| 22. | Papildomos instaliacinės medžiagos | kompl. | 1 |
| Kompiuterinių, telefoninių kabelių tinklai |
| Ia. |
| 1. | Paslėptos instaliacijos dviguba kompiuterinio tinklo rozetė su montavimu | vnt. | 3 |
| 2. | Paslėptos instaliacijos vienguba kompiuterinio tinklo rozetė su montavimu | vnt. | 2 |
| 3. | Ethernet kabelis CAT5e | m | 110 |
| 4. | Plastikinis lovelis su montavimu ir kabelių klojimu | m | 20 |
| 5. | Komutacinė spinta su prijungimu | vnt. | 1 |
| 6. | Komutacinis skydelis RJ45 24 vietos | vnt. | 2 |
| 7. | Elektros rozetė | vnt. | 2 |
| 8. | Elektros kabeliai su pratempimu po grindimis ir montavimu vagose | vnt. | 1 |
| 9. | Revizinė dėžutė su įrengimu | vnt. | 1 |
| 10. | Audio/video dėžutė su montavimu | vnt. | 2 |
| 11. | Komunikacinio vamzdžio 50mm montavimas sienoje su vagų kirtimu | m. | 3 |
| 12. | Komunikacinio vamzdžio 50mm montavimas po grindimis | m. | 3 |
| 13. | Audio ir video kabeliai su montavimu | vnt. | 1 |
| IIa. |
| 1. | Paslėptos instaliacijos dviguba kompiuterinio tinklo rozetė su montavimu | vnt. | 7 |
| 2. | Paslėptos instaliacijos vienguba kompiuterinio tinklo rozetė su montavimu | vnt. | 12 |
| 3. | Ethernet kabelis CAT5e | m | 650 |
| 4. | Ethernet kabelis CAT6A | m | 115 |
| 5. | Plastikinis lovelis su montavimu ir kabelių klojimu | m | 150 |
| 6. | Komutacinė spinta su prijungimu | vnt. | 2 |
| 7. | Komutacinis skydelis RJ45 24 vietos | vnt. | 4 |
| IVa. |
| 1. | Paslėptos instaliacijos dviguba kompiuterinio tinklo rozetė su montavimu | vnt. | 33 |
| 2. | Elektros maitinimo kabelis su papildoma rozete ir montavimu | vnt. | 2 |
| 3. | Ethernet kabelis CAT5e | m | 1450 |
| 4. | Ethernet kabelis CAT6A | m | 200 |
| 5. | Plastikinis lovelis su montavimu ir kabelių klojimu | m | 250 |
| 6. | Komutacinė spinta su prijungimu | vnt. | 2 |
| 7. | Komutacinis skydelis RJ45 24 vietos | vnt. | 4 |
| Kiti darbai |
| 1. | Statybinių šiukšlių išvežimas iki 10 km, pakraunant rankiniu būdu | t | 10 |
| 2. | Baldų ir įrangos iškraustymas/sunešimas iš/į kabinetus | pgl. poreikį |  |
| 3. | Vertikalių žaliuzių, karnizų nuėmimas/uždėjimas | vnt. | 30 |