## 05.21
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno miestas
| Lampėdžių karjero paplūdimys | 2020-05-21 | 7 | 74 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių I-asis paplūdimys | 2020-05-21 | 4 | <1 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių II-asis paplūdimys | 2020-05-21 | 8 | <1 | [7 empty] | nėra
| Panemunės paplūdimys | 2020-05-21 | 12 | 31 | [7 empty] | nėra
| Žemieji Šančiai | 2020-05-21 | 24 | 390 | [7 empty] | nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 06.01
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno miestas
| Lampėdžių karjero paplūdimys | 2020-06-01 | 3 | 9.8 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių I-asis paplūdimys | 2020-06-01 | <1 | 1 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių II-asis paplūdimys | 2020-06-01 | <1 | <1 | [7 empty] | nėra
| Panemunės paplūdimys | 2020-06-01 | 4 | 35 | [7 empty] | nėra
| Žemieji Šančiai | 2020-06-01 | 30 | 490 | [7 empty] | nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 06.15
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno miestas
| Lampėdžių karjero paplūdimys | 2020-06-15 | 35 | 3 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių I-asis paplūdimys | 2020-06-15 | 24 | 11 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių II-asis paplūdimys | 2020-06-15 | 31 | 6.1 | [7 empty] | nėra
| Panemunės paplūdimys | 2020-06-15 | 13 | 88 | [7 empty] | nėra
| Žemieji Šančiai | 2020-06-15 | 19 | 330 | [7 empty] | nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 06.29
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno miestas
| Lampėdžių karjero paplūdimys | 2020-06-29 | 5 | 8.4 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių I-asis paplūdimys | 2020-06-29 | 9 | 5.2 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių II-asis paplūdimys | 2020-06-29 | 6 | 2 | [7 empty] | nėra
| Panemunės paplūdimys | 2020-06-29 | 50 | 50 | [7 empty] | nėra
| Žemieji Šančiai | 2020-06-29 | 70 | 440 | [7 empty] | nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 07.13
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno miestas
| Lampėdžių karjero paplūdimys | 2020-07-13 | 14 | 23 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių I-asis paplūdimys | 2020-07-13 | <1 | 10 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių II-asis paplūdimys | 2020-07-13 | <1 | 6.3 | [7 empty] | nėra
| Panemunės paplūdimys | 2020-07-13 | <1 | 64 | [7 empty] | nėra
| Žemieji Šančiai | 2020-07-13 | 69 | 49 | [7 empty] | nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 07.21
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno miestas
Lampėdžių karjero paplūdimys
| Kauno Marių I-asis paplūdimys | 2020-07-21 | [6 empty] | 55645.21
| Kauno Marių II-asis paplūdimys | 2020-07-21 | [6 empty] | 23159.73
Panemunės paplūdimys
Žemieji Šančiai

## 07.22
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno miestas
| Lampėdžių karjero paplūdimys | 2020-07-27 | <1 | 2
| Kauno Marių I-asis paplūdimys | 2020-07-27 | <1 | 19
| Kauno Marių II-asis paplūdimys | 2020-07-27 | <1 | 24
| Panemunės paplūdimys | 2020-07-27 | 16 | 260
| Žemieji Šančiai | 2020-07-27 | 13 | 34

## 08.10
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno miestas
| Lampėdžių karjero paplūdimys | 2020-08-10 | 31 | 9.8
| Kauno Marių I-asis paplūdimys | 2020-08-10 | <1 | <1
| Kauno Marių II-asis paplūdimys | 2020-08-10 | <1 | <1
| Panemunės paplūdimys | 2020-08-10 | 12 | 27
| Žemieji Šančiai | 2020-08-10 | 150 | 2400