## 05.24
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno miestas
| Lampėdžių karjero paplūdimys | 2021.05.24 | 21 | 340 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių I-asis paplūdimys | 2021.05.24 | Neaptikta | 1 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių II-asis paplūdimys | 2021.05.24 | Neaptikta | Neaptikta | [7 empty] | nėra
| Panemunės paplūdimys | 2021.05.24 | 5 | 27 | [7 empty] | nėra

## 06.07
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno miestas
| Lampėdžių karjero paplūdimys | 2021.06.07 | Neaptikta | Neaptikta | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių I-asis paplūdimys | 2021.06.07 | Neaptikta | 4.1 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių II-asis paplūdimys | 2021.06.07 | 6 | Neaptikta | [7 empty] | nėra
| Panemunės paplūdimys | 2021.06.07 | 11 | 38 | [7 empty] | nėra

## 06.21
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno miestas
| Lampėdžių karjero paplūdimys | 2021.06.21 | Rasta, bet <3 | 2 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių I-asis paplūdimys | 2021.06.21 | 13 | 23 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių II-asis paplūdimys | 2021.06.21 | Rasta, bet <3 | 6.3 | [7 empty] | nėra
| Panemunės paplūdimys | 2021.06.21 | 29 | 180 | [7 empty] | nėra

## 07.05
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno miestas
| Lampėdžių karjero paplūdimys | 2021.07.05 | Neaptikta | 4.1 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių I-asis paplūdimys | 2021.07.05 | 11 | 20 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių II-asis paplūdimys | 2021.07.05 | 4 | 8.5 | [7 empty] | nėra
| Panemunės paplūdimys | 2021.07.05 | 26 | 68 | [7 empty] | nėra

## 07.19
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno miestas
| Lampėdžių karjero paplūdimys | 2021.07.19 | 4 | 7 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių I-asis paplūdimys | 2021.07.19 | 3 | 6 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių II-asis paplūdimys | 2021.07.19 | Rasta, bet <3 | 1 | [7 empty] | nėra
| Panemunės paplūdimys | 2021.07.19 | 6 | 1 | [7 empty] | nėra

## 08.02
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno miestas
| Lampėdžių karjero paplūdimys | 2021.08.02 | Neaptikta | 5 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių I-asis paplūdimys | 2021.08.02 | 23 | 160 | [7 empty] | nėra
| Kauno Marių II-asis paplūdimys | 2021.08.02 | Rasta, bet <3,0 | 3 | [7 empty] | nėra
| Panemunės paplūdimys | 2021.08.02 | 26 | 270 | [7 empty] | nėra