## 2017-06-26
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma |  | Koliforminės bakterijos (ksv/100 ml) | Fenolis (mg/l) | Paviršiaus aktyviosios medžiagos
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno savivaldybė | Lampėdžių karjero paplūdimys | 2017-06-26 | 23 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | nėra | 16 | - | - | -
Kauno savivaldybė | Kauno marių I-asis paplūdimys | 2017-06-26 | 14 | <4 | - | - | - | - | - | - | - | nėra | 16 | - | - | -
Kauno savivaldybė | Kauno marių II-asis paplūdimys | 2017-06-26 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | nėra | 16 | - | - | -
Kauno savivaldybė | Panemunės paplūdimys | 2017-06-26 | 18 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | nėra | 16 | - | - | -
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 2017-06-12
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma |  | Koliforminės bakterijos (ksv/100 ml) | Fenolis (mg/l) | Paviršiaus aktyviosios medžiagos
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno savivaldybė | Lampėdžių karjero paplūdimys | 2017-06-12 | 24 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | nėra | 15 | - | - | -
Kauno savivaldybė | Kauno marių I-asis paplūdimys | 2017-06-12 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | nėra | 15 | - | - | -
Kauno savivaldybė | Kauno marių II-asis paplūdimys | 2017-06-12 | 37 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | nėra | 15 | - | - | -
Kauno savivaldybė | Panemunės paplūdimys | 2017-06-12 | <4 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | nėra | 15 | - | - | -
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 2017-05-29
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma |  | Koliforminės bakterijos (ksv/100 ml) | Fenolis (mg/l) | Paviršiaus aktyviosios medžiagos
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kauno savivaldybė | Lampėdžių karjero paplūdimys | 2017-05-29 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | nėra | 16 | - | - | -
Kauno savivaldybė | Kauno marių I-asis paplūdimys | 2017-05-29 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | nėra | 16 | - | - | -
Kauno savivaldybė | Kauno marių II-asis paplūdimys | 2017-05-29 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | nėra | 16 | - | - | -
Kauno savivaldybė | Panemunės paplūdimys | 2017-05-29 | 12 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | nėra | 16 | - | - | -
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.