## 2018-08-07
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kauno savivaldybė | Lampėdžių karjero paplūdimys | 2018-08-07 | <4 | 1 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių I-asis paplūdimys | 2018-08-07 | 270 | >2419,6 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių II-asis paplūdimys | 2018-08-07 | 31 | 488.4 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Panemunės paplūdimys | 2018-08-07 | 14 | 142.1 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Sančių paplūdimys | 2018-08-07 | 7 | 17.1 | - | - | - | Nėra
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]

## 2018-07-24
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kauno savivaldybė | Lampėdžių karjero paplūdimys | 2018-07-24 | <4 | <1 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių I-asis paplūdimys | 2018-07-24 | <4 | 135.4 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių II-asis paplūdimys | 2018-07-24 | <4 | 24.6 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Panemunės paplūdimys | 2018-07-24 | 12 | 22.8 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Sančių paplūdimys | 2018-07-24 | 14 | 32.7 | - | - | - | Nėra
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]

## 2018-07-10
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kauno savivaldybė | Lampėdžių karjero paplūdimys | 2018-07-10 | 0 | 1 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių I-asis paplūdimys | 2018-07-10 | <4 | 4.1 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių II-asis paplūdimys | 2018-07-10 | 0 | 7.5 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Panemunės paplūdimys | 2018-07-10 | 33 | 63.1 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Sančių paplūdimys | 2018-07-10 | 25 | 125.9 | - | - | - | Nėra
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]

## 2018-07-03
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kauno savivaldybė | Lampėdžių karjero paplūdimys | 2018-07-03 |  |  | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių I-asis paplūdimys | 2018-07-03 |  |  | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių II-asis paplūdimys | 2018-07-03 | 10 | 235.9 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Panemunės paplūdimys | 2018-07-03 |  |  | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Sančių paplūdimys | 2018-07-03 |  |  | - | - | - | Nėra
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]

## 2018-06-26
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kauno savivaldybė | Lampėdžių karjero paplūdimys | 2018-06-26 | <4 | 4.1 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių I-asis paplūdimys | 2018-06-26 | 16 | 122.3 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių II-asis paplūdimys | 2018-06-26 | 810 | 461.1 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Panemunės paplūdimys | 2018-06-26 | 21 | 157.6 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Sančių paplūdimys | 2018-06-26 | 27 | 195.6 | - | - | - | Nėra
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]

## 2018-06-12
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kauno savivaldybė | Lampėdžių karjero paplūdimys | 2018-06-12 | 16 | 61.8 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių I-asis paplūdimys | 2018-06-12 | 8 | 35.5 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių II-asis paplūdimys | 2018-06-12 | 56 | 365.4 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Panemunės paplūdimys | 2018-06-12 | 30 | 219.6 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Sančių paplūdimys | 2018-06-12 | 10 | 178.5 | - | - | - | Nėra
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]

## 2018-06-04
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kauno savivaldybė | Lampėdžių karjero paplūdimys | 2018-06-04 | - | - | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių I-asis paplūdimys | 2018-06-04 | - | - | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių II-asis paplūdimys | 2018-06-04 | - | - | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Panemunės paplūdimys | 2018-06-04 | - | - | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Sančių paplūdimys | 2018-06-04 | <4 | 77.6 | - | - | - | Nėra
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]

## 2018-05-29
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kauno savivaldybė | Lampėdžių karjero paplūdimys | 2018-05-29 | 60 | 344.8 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių I-asis paplūdimys | 2018-05-29 | 0 | <1 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Kauno marių II-asis paplūdimys | 2018-05-29 | 0 | <1 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Panemunės paplūdimys | 2018-05-29 | 20 | 59.1 | - | - | - | Nėra
Kauno savivaldybė | Sančių paplūdimys | 2018-05-29 | 20 | >2419,6 | - | - | - | Nėra
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]