Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2015-12-02 Nr. 55-16-98

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Kauno depo statinių kompleso smėlio džiovyklos pastatas

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 29959

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)

Dėl duomenų patikslinimo;  2012-09-18 ;  Nr: KPD-RM-1816;

4. Adresas A. Juozapavičiaus g. 104 Kaunas\_

|  |
| --- |
| 5. Valdytojas \_- |

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. Valstybės saugomas

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas\* |  |  | ***V*** |  |  |

**\* -** Pažymėti - ***V***.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Pamatai ir nuogrindos |  | ***V*** |  |  |  |
| 2. Sienų konstrukcijos |  | ***V*** |  |  |  |
| 3. Sienų apdaila |  | ***V*** |  |  |  |
| 4. Stogo danga |  | ***V*** |  |  |  |
| 5. Stogo konstrukcijos | - | ***V*** |  | - | - |
| 6. Langai |  | ***V*** |  |  |  |
| 7. Durys |  | ***V*** |  |  |  |
| 8. Puošyba (jei yra) | - | - | - | - | - |

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį. Kauno depo komplekso smėlio džiovyklos pastatas geros būklės, iki 2014 m. pastatas buvo tvarkomas. Pamatų būklė pagerėjusi, pamatas su tinkuoto plytų mūro cokoliu. Sienų konstrukcijos sutvarkytos ir sutvirtintos, sienų apdaila tvarkant pastatą atlikta. Fasadų būklė gera: ( plytų mūro profiliuotas karnizas, horizontalios fasadų traukas). Stogo konstrukcijos ir stogo danga- geros būklės. Langų ir durų būklė gera.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|  | ***V*** |  |  |  |

**\*\*\***- Pažymėti - ***V***.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį. Kauno depo statinių komplekso smėlio džiovyklos pastato - aplinka prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 1. Smėlio džiovyklos pastatas ŠV ir ŠR fasadai ; 2 . ŠV fasadas. Plytų mūro profiliuotas karnizas, horizontalios fasadų traukos; 3. Tūrinė erdvinė pastato kompozicija. PR ir ŠR fasadai.

14. Kiti dokumentai -

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dovilė Buzaitė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Kultūros vertybės kodas: 29959 |
|  | | | | | | |
| Nr. | **1** | | Pavadinimas | **Smėlio džiovyklos pastatas ŠV ir ŠR fasadai** | | |
| Fotografavo | | Dovilė Buzaitė | | | Data | 2015-11-10 |
|  | | | | | | |
| Nr. | **2** | | Pavadinimas | **ŠV fasadas. Plytų mūro profiliuotas karnizas, horizontalios fasadų traukos** | | |
| Fotografavo | | Dovilė Buzaitė | | | Data | 2015-11-10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Kultūros vertybės kodas: 29959 |
|  | | | | | | |
| Nr. | **3** | | Pavadinimas | **Tūrinė erdvinė pastato kompozicija. PR ir ŠR fasadai** | | |
| Fotografavo | | Dovilė Buzaitė | | | Data | 2015-11-10 |