**UAB „Kauno vandenys“ informuoja**

**Gamybos skyriaus atliekami darbai:**

**Sausio 22 d.**

**Raudondvario pl., Kalvarijos g., Balbieriškio g., Gėlių g., Jazminų g (Ringaudai)** tikrinamos vandentiekio sklendės.

**Jazminų g. 18** montuojama vandentiekio įvado priežiūros sklendė.

**A. Juozapavičiaus pr. 34** keičiamas šulinio liukas ir dangtis.

**Biruliškių g. 35** tikslinamos šulinių vietos, tikrinama buitinių nuotekų linija.

**Vandžiogalos pl. 8, Biruliškių g. 41B, Užliedžių g. 3** valomi šuliniai.

**Vandžiogalos pl. 8, Biruliškių g. 41B, Užliedžių g. 3** tikrinami lietaus ir buitinių nuotekų tinklai.

**Kilus klausimams skambinti:**

Klientų aptarnavimas/Avarinė tarnyba - **8 800 20 000**