UAB ,,Kauno vandenys“ atliekami darbai:

Rugpjūčio 25 d.

UAB „Kauno vandenys“ vykdo vandentiekio tinklo sklendžių mazgo Panerių g. 258 rekonstrukcijos darbus:

2020-08-25 d. - UAB „Kauno vandenys“ atlieka vandentiekio tinklų perjungimo darbus (rangovas - UAB „KRS“ vykdo paruošiamuosius darbus).

2020-08-26 d. - nuo 8 val. iki 11:30 val. DN300 intarpo tarp naujai pastatytos DN300 sklendės ir vandentiekio vamzdžio sumontavimas, atliekami bandymai ir pradedami vandentiekio kameros atstatymo darbai (darbus vykdo rangovai - UAB „KRS“; vandentiekio tinklo, permontuoto vandentiekio sklendžių mazgo sujungimą atlieka –UAB „Energosistemos“).

2020-08-27 d. - UAB „Kauno vandenys“ atstato įprastą vandens tiekimo režimą.

Visų rekonstrukcijos darbų metu Šilainių ir Romainių mikrorajonams vanduo bus tiekiamas sumažintu slėgiu. Vandens kokybė gali pablogėti Jonavos g., Centro, Vilijampolės, Šilainių, Romainių mikrorajonų gyventojams. Atsiprašome už nepatogumus ir dėkojame už supratingumą.

Tirkiliškių g. 52 – remontuojamas vandentiekio įvadas.

Kęstučio g. – vandentiekio kapų remontas.

Stakių g. 4, Vidurinė g. 22 – vandens apskaitos mazgų remontas.

Kęstučio g. 79 – įgriuvos tvarkymas ( tęsiami darbai ).

A. Smetonos al. 13 – buitinių nuotekų linijos DN200 remontas.

Pravienos g. 13, Sodų g. 24 – tinklų profilaktika pagal gautus skundus.

K. Donelaičio g. 9A, M. Riomerio g. 29, Plento g. 12, A. Mickevičiaus g. 7 – buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų plovimas.

Kalniečių g. – buitinių nuotekų tinklų profilaktika.

L. Sapiegos g., M. Riomerio g. 29 – tinklų televizinė diagnostika.

K. Donelaičio g. 9A, M. Riomerio g. 29, Plento g. 12, A. Mickevičiaus g. 7 - šulinių valymas.

Kilus klausimams skambinti:

Klientų aptarnavimas/Avarinė tarnyba - 8 800 20 000