## Lapas1
Pirkimo dokumentų 10 priedas
Neperkamos įrangos ir inventoriaus sąrašas (sąnaudų žiniaraštis)
( neperkama šio pirkimo metu )
Sporto paskirties pastato, Kovo 11-osios g. 26, Kaune, statyba
Dalis: | Įranga ir inventorius
Žiniataštis. | Įrangos ir inventoriaus sąnaudų žiniaraštis Nr.18-10-TP.SŽ -INV
Eilės Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos (aprašas) | Mato vnt. | Kiekis
1 | Ledo ritulio diagnostika ir mokymo centras “HDTS“ tipo arba analogas | kompl. | 2
Ledo ritulio diagnostika ir mokymo centras.HDTS tipo arba analogiškas sauso ledo komplektas, su bėgančiu takeliu pritaikytų čiuožimui su pačiūžomis Hockey Skating Treadmill A230 005“ tipo; platformos gabaritas: 3770x3600x800mm. Komplektacija su valdymo bloku, valdymo panelis, valdymo automatika, tvirtinimosi (apsaugos) karkasas su valdymo sistema; „Šaudymo“ zona (ritulio mėtymo zona): ledo ritulio vartai su tinklu, vartų skydas su angomis; Platforma aplink sauso ledo treniruoklius, h-800mm: plieno karkasas dažytas; reguliuojamos kojos; plastiko grindų pagrindas; danga: guminė – kaučiukinė grindų danga su dideliu paviršiaus atsparumu; Laipteliai – užlipimui ant platformos plieno karkasas dažytas; plastiko pagrindas, danga gumos.
2 | Drabužinės. (Ledo ritulys. „Namų komanda“) | kompl. | 2
Ledo ritulio spintelė su sėdima dalimi, atlošu, batų dėžė su užraktu, kabykla, antresolė; Medžiagiškumas: nerūdijančio plieno konstrukcija, aukšto slėgio laminato padengimas; Gabaritas: 800x600x2100(h) – 22 vnt; (detalizacija DP stadijoje)
3 | Drabužinės. (Ledo ritulys) | kompl. | 6
Suolas, kabykla, antresolė. Nerūdijančio plieno konstrukcijos karkasas, medinė sėdima dalis, medinis atlošas, pakabos kas 300mm, antresolė – medinė, l-9000mm - 2 vnt; (detalizacija DP stadijoje)
4 | Drabužinės. (Dailusis čiuožimas) | kompl. | 3
Z tipo persirengimo spintelės, metalinės dažytos, su užraktu, 550x1800x1800(h). 6 vietų. 5 vnt; Suoliukai, nerūdijančio plieno karkaso, medinė sėdima dalis 400x1800x400(h). 5 vnt; (detalizacija DP stadijoje)
5 | Šiukšliadėžė drabužinėje | vnt | 11
Šiukšliadėžė, nerūdijančio plieno su dangčiu, 400x600x900(h); (detalizacija DP stadijoje)
6 | Choreografijos salė. (0a) | m | 17
Porankis choreografijos salėje, natūralaus medžio – ąžuolinis, šlifuotas, beicuotas, lakuotas, d-50mm; pritvirtintas prie sienos, nerūdijančio plieno laikikliais kas 1m. Pagal papildomai patvirtintą naudotojo užduotį DP stadijoje; Veidrodžiai (pritvirtinti prie sienų), kiekis žr. PAL
7 | Džiovyklos. (0a) | kompl | 13
Plieninis, cinkuotas profilis (drabužių kabykla), 30x50mm, l-2800mm 4 vnt; Tvirtinimo elementai – tvirtinimui priešingose sienų pusėse. Atskirose džiovyklose L formos gaminys iš profilio 30x50 su tvirtinimu į sieną ir į grindis;
8 | Pačiūžų išdavimo patalpa ir holas.(0a) | kompl | 1
Inventoriaus spinta 450x8300x1100(h); Inventoriaus išdavimo stalas: nerūdijančio plieno karkasas, impregnuotos fanieros t-40mm stalviršis, beicuota, alyvuota. Perforuoto, profiliuoto nerūdijančio plieno lakštų stalo fasado apdaila. Su praėjimu. Gabaritas 600x5500x1100(h), 1vnt; Suoliukai: nerūdijančio plieno karkasas, perforuotos fanieros t-40mm sėdima dalis, beicuota, alyvuota; gabaritas 500x3000, 3vnt. Spintelės – daiktų saugyklos: Z tipo. Gabaritas 450x2000x16000mm. žr. TS
8 | Medicinos patalpa.(0a) | kompl | 1
Stalas 700x1600, 1vnt; Stalčių blokas 500x600x600h su ratukais, su užraktu – 1vnt;Kėdė su ratukais, 1 vnt; Kušetė 800x2100, 1 vnt; Spinta 900x450x2100(h), su durimis, su užraktu, 1 vnt;
9 | Teisėjų, trenerių patalpa. (0a) | kompl | 2
Stalas 700x1600, 1vnt; Stalčių blokas 500x600x600h su ratukais, su užraktu – 1vnt; Kėdė su ratukais, 1 vnt; Spinta 900x450x2100(h), su durimis, su užraktu, 1 vnt;
10 | Pačiūžų priežiūros patalpa. (0a) | kompl | 1
Darbastalis, nerūdijančio plieno karkasas, impregnuotos fanieros t-40mm stalviršis, 800x3000x1100(h), 2vnt; Lentyna, pakabinama 300x3000x1100(h), 1 vnt; Kėdė, 1 vnt; Stalčių blokas, nerūdijančio plieno, su ratukais, 5 stalčių, 600x600x900(h), 2 vnt;
10 | Konferencijų salė. (1a) | kompl | 1
Konferencijų salės kėdė su atlenkiamu staleliu – 45 vnt; Kėdės – 4 vnt; Stalas 800x3000mm 1 vnt; Projektorius, ekranas ištraukiamas (aprašą žr. E dalyje); Apsauginis turėklas prie vitrinos į treniruočių salę – nerūd. plieno d-40mm, l-3000 mm.
11 | Skalbimo mašina | vnt | 5
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++); Skalbinių pakrovimo kiekis 9,0 kg;
12 | Džiovinimo mašina | vnt | 5
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++); Skalbinių pakrovimo kiekis 9,0 kg;
13 | Valymo mašina. Grindų plovimo mašina | vnt | 1
14 | Ledo mašina | vnt | 2
Ledo valymo (priežiūros) mašina Zamboni 650 tipo arba analogas (žr. šalčio dalį)
15 | Ledukų gaminimo aparatas | vnt | 1
Kavinės virtuvės technologiniai įrenginiai ir baldai:
1 | Stelažas, keturių lentynų. Matmenys: 2000x400x1800 mm. | Vnt. | 1
2 | Šaldiklis. 230V, 0,40 kW. Matmenys: 700x700x1800 mm. | Vnt. | 1
3 | Šaldytuvas. 230V, 0,40 kW. Matmenys: 700x700x1800 mm. | Vnt. | 3
4 | Šaldytuvas. 230V, 0,40 kW. Matmenys: 700x700x1800 mm. | Vnt. | 2
5 | Darbo stalas su plautuve. Matmenys: 1500x700x900 mm. | Vnt. | 1
6 | Pakabinama lentyna. Matmenys: 800x300x667 mm. | Vnt. | 1
7 | Šaldomas stalas. 230V, 0,40 kW. Matmenys: 1100x700x900 mm. | Vnt. | 1
8 | Pakabinama lentyna. Matmenys: 1500x300x667 mm. | Vnt. | 1
9 | Darbo stalas. Matmenys: 1200x700x900 mm. | Vnt. | 1
10 | Pakabinama lentyna. Matmenys: 1200x300x667 mm. | Vnt. | 1
11 | Lentyna, montuojama ant darbo stalo. Matmenys: 1500x500x900 mm. | Vnt. | 1
12 | Darbo stalas su vonele. Matmenys: 1500x700x900 mm. | Vnt. | 1
13 | Darbo stalas. Matmenys: 1200x700x900 mm. | Vnt. | 1
14 | Pakabinama lentyna. Matmenys: 1200x300x667 mm. | Vnt. | 1
15 | Šaldomas stalas. 230V, 0,40 kW. Matmenys: 1100x700x900 mm. | Vnt. | 1
16 | Pakabinama lentyna. Matmenys: 1500x300x667 mm. | Vnt. | 1
17 | Darbo stalas su plautuve. Matmenys: 1500x700x900 mm. | Vnt. | 1
18 | Pakabinama lentyna. Matmenys: 800x300x667 mm. | Vnt. | 1
19 | Virykle, keturių kaitviecių su stovu. 400V, 18,00 kW. Matmenys: 700x700x900 mm. | Vnt. | 1
20 | Darbo stalas. Matmenys: 500x700x900 mm. | Vnt. | 1
21 | Gruzdintuve, dviejų krepselių su stovu. 400V, 14,00 kW. Matmenys: 700x700x900 mm. | Vnt. | 1
22 | Kepimo plokstuma (kontaktinis grilis) su stovu. 400V, 16,00 kW. Matmenys: 800x700x900 mm. | Vnt. | 1
23 | Ventiliacinis gaubtas su apsvietimu ir priedais. 230V, 0,20 kW. Matmenys: 2900x800x450 mm. | Vnt. | 1
24 | Saldomas stalas. 230V, 0,40 kW. Matmenys: 1500x700x900 mm. | Vnt. | 1
25 | Konvekcine garo krosnis su stovu. 400V, 12,00 kW. Matmenys: 902x773x1600 mm. | Vnt. | 1
26 | Ventiliacinis gaubtas su priedais. Matmenys: 1000x900x450 mm. | Vnt. | 1
27 | Stelažas, keturių lentynų. Matmenys: 1300x400x1800 mm. | Vnt. | 2
28 | Stelažas, keturių lentynų. Matmenys: 800x400x1800 mm. | Vnt. | 1
29 | Saldytuvas, vitrininis. 230V, 0,30 kW. Matmenys: 600x600x1600 mm. | Vnt. | 4
30 | Plautuve. Matmenys: 500x500x150 mm. | Vnt. | 1
31 | Baro bald4 komplektas. | Vnt. | 1
32 | Karštųjų gerimų ruošimo automatas. 400V, 6,00 kW. | Vnt. | 1
33 | Ledo generatorius. 230V, 0,60 kW. | Vnt. | 1
34 | Saldomas stalas. 230V, 0,40 kW. Matmenys: 1500x600x900 mm. | Vnt. | 1
35 | Mikrobang4 krosnele. 230V, 1,20 kW. | Vnt. | 3
36 | Pakabinama irangos lentyna. Matmenys: 1500x400x667 mm. | Vnt. | 1
37 | Plautuve. Matmenys: 450x500x150 mm. | Vnt. | 2
38 | Gazuotų gerimų betarinio ispilstymo irangos komplektas. 230V, 0,60 kW. | Vnt. | 2
39 | Kasos aparatas, arba apskaitos terminalas. 230V, 0,60 kW. | Vnt. | 2
40 | Šaldoma vitrina. 230V, 0,60 kW. Matmenys: 900x600x560 mm. | Vnt. | 2
41 | Marmitas su stovu. 230V, 1,60 kW. Matmenys: 700x700x900 mm. | Vnt. | 2
42 | Biuro stalo baldų komplektas su kompiuteriu. 230V, 0,60 kW. Matmenys: 1900x700x900 mm. | Vnt. | 1
43 | Pakabinama lentyna. Matmenys: 1000x500x600 mm. | Vnt. | 1
44 | Valytojo plautuvė. Matmenys: 600x600x700 mm. | Vnt. | 1
45 | Darbuotojo suolelis. Matmenys: 1500x350x420 mm. | Vnt. | 1
46 | Darbuotojo buitinė spintelė. Matmenys: 420x500x1800 mm. | Vnt. | 5
47 | Valytojo plautuve. Matmenys: 600x600x700 mm. | Vnt. | 1
48 | Stelafas. Matmenys: 900x500x1800 mm. | Vnt. | 1
49 | Mobili atliekų talpa. Matmenys: 480x544x1055 mm. | Vnt. | 5
50 | Stalas su keturiomis kedemis. Matmenys: 800x800x720 mm. | Vnt. | 15