**UAB ,,Kauno vandenys“ atliekami darbai:**

Kovo 1 d.

**Dubravų g. 7** **(Vaišvydava)** – vandentiekio įvado remontas;

**Ivinskio g.** – moritoringo taško patikra;

**Vandžiogalos g. 106A, Joninių g.** – vandentiekio linijų apžiūra dėl įtariamo nutekėjimo;

**Pramonės pr., Purienų g.** – vandentiekio šulinių ir sklendžių patikra;

**Europos pr., Druskininkų g. 12**  – vandentiekio linijų plovimas;

**M. Krupavičiaus g.** – vandentiekio linijos, priešgaisrinio hidranto patikra;

**Vyšnių g. 5** – vandens apskaitos mazgo remontas;

**Astrų g. 6, V. Nagevičiaus g. 14, E. Ožeškienės g. 11, Laisvės al. 38D, Radvilėnų pl. 26** – buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų plovimas, šulinių valymas;

**Kranto al. 47, Vytenio g. 14, Lukšio g. 2, Upelio g. 17** – buitinių nuotekų tinklų profilaktika;

**Gailutės g. / Upelio g.** – buitinių nuotekų linijos plovimas;

**J. Grušo g. 24** – paviršinių lietaus nuotekų šulinėlių valymas;

**Astrų g. 6, V. Nagevičiaus g. 14, E. Ožeškienės g. 11, Laisvės al. 38D, Radvilėnų pl. 26** – tinklų televizinė diagnostika;

**Lakštingalų g., Radikių g., Saulės g., Bajorų g.** – nelegalių prisijungimų prie nuotekų tinklų patikra sauso garo generatoriumi.

**Kilus klausimams skambinti:**

Klientų aptarnavimas/Avarinė tarnyba – **8 800 20 000.**