**UAB ,,Kauno vandenys“ atliekami darbai:**

Rugpjūčio 23 d.

**Vokiečių g. 121; 110** – remontuojama buitinių nuotekų linija D200, remontuojami šuliniai;

**Šeštokų g., Narsiečių g.**, **M. ir P. Šalčių g.** – plaunami vandentiekio tinklai, imami mėginiai dėl kokybės;

**H. ir O. Minkovskių g.** **Topolių g., Klevų g. -** vandentiekio tinklų ir sklendžių patikra, profilaktika;

**Karo ligoninės g. 19, Sodų g. 26, Vasario 16 - osios g. 3, Baltaragio g. 6** – valomi šuliniai, plaunami paviršinių ir buitinių nuotekų tinklai;

**V. Tunylos g., Buksmedžių g., E. Levino g.** – buitinių nuotekų tinklų patikra sauso garo generatoriumi;

**Karo ligoninės g. 19, Sodų g. 26, Vasario 16 - osios g. 3, Baltaragio g. 6** – nuotekų tinklų televizinė diagnostika.

**Marvelės g.7, Kurpių g., A. Jakšto g., V. Kuzmos g., Prieplaukos krantinė** – lietaus nuotekų šulinėlių valymas, plovimas.

**Kilus klausimams skambinti:**

Klientų aptarnavimas/Avarinė tarnyba – **8 800 20 000.**