|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| emblema2  uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ | |

**UAB ,,Kauno vandenys“ atliekami darbai:**

Sausio 18 d.

**Informacija apie planinį vandens tiekimo nutraukimą:**

Dėl vandentiekio tinklo įvadinio vamzdyno keitimo adresu Šiaurės pr. 45, **nuo 9 iki 16 val.** nebus tiekiamas vanduo **Šiaurės pr. 41, 45.**

Dėl naujų vandentiekio tinklų perjungimo darbų, **nuo 10 iki 13 val.** nebus tiekiamas vanduo **Tylos g. 2, 4, 6, Tvenkinių g. 2, 4, 6, 8, Paribio g. 1, 3.**

Klientai informuoti el. priemonėmis. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų ir dėkojame už supratingumą.

**Vytauto pr. 43A, Lazdynėlių g., Vėtrungės g. 4** – vandentiekio tinklų plovimas per priešgaisrinius hidrantus;

**Tylos g., Šiaurės pr. 45** - vandentiekio tinklų uždarymas;

**Romainių g. 30** - vandentiekio tinklų, sklendžių patikra;

**Pamario g. 6** - vandentiekio linijos šulinio valymas, trūkimo vietos nustatymas;

**P. Višinskio g.** – buitinių nuotekų linijos išvado plovimas;

**J. Petruičio g. Griškabūdžio g., Pagirėnų g., K. Sprangausko g.** - paviršinių lietaus nuotekų tinklų šulinėlių patikra;

**Apaščios g., Pravienos g./Kražantės g., Islandijos pl.** - buitinių nuotekų siurblinių siurbimas, plovimas;

**V. Putvinskio g. 39, Balčkalnio g. 5, Muitinės g., Veiverių g. 55, Partizanų g. 164, Jovarų g.** - buitinių ir paviršinių lietaus nuotekų tinklų patikra, plovimas, šulinių valymas.

**Kilus klausimams skambinti:**

Klientų aptarnavimas/Avarinė tarnyba – **8 800 20 000.**