| uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ |  |
| --- | --- |

UAB ,,Kauno vandenys“ atliekami darbai:

Vasario 18 d.

Informacija apie planinį vandens tiekimo nutraukimą:

Dėl vandens apskaitos mazgo permontavimo darbų, nuo 8 iki 12 val. nebus tiekiamas vanduo Brastos g. 7, 9.

Klientai informuoti el. priemonėmis. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų ir dėkojame už supratingumą.

Jonavos g., Neries krant. - vandentiekio tinklų sklendžių patikra;

Taikos pr. - vandentiekio tinklų paruošimas prieš uždarymą;

Chemijos g., Abrikosų tak. - spaudiminės linijos patikra;

A. Kriščiukaičio g. - vandens nutekėjimo patikra;

Baltų pr. 121 - vandentiekio tinklų plovimas per priešgaisrinius hidrantus;

Brastos g. 7, 9 - vandentiekio tinklų uždarymas;

Taikos pr. 125, Partizanų g. 208A, Kauno g. 32, Žemoji g. - buitinių ir paviršinių lietaus nuotekų tinklų plovimas, šulinių valymas;

Kauno g. 32, Žemoji g. – buitinių nuotekų tinklų patikra;

Kovo 11-osios g. 44, T. Masiulio g. 7 - paviršinių lietaus nuotekų tinklų plovimas, šulinių valymas;

Karaliaus Mindaugo pr. 37 - paviršinių lietaus nuotekų tinklų šulinių ir išvadų plovimas;

Kalniečių g. 167 - buitinių nuotekų tinklų ir išvado plovimas;

Taikos pr. 125, Partizanų g. 208A - tinklų televizinė diagnostika.

Kilus klausimams skambinti:

Klientų aptarnavimas/Avarinė tarnyba – 8 800 20 000.