|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| emblema2  uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ | |

**UAB ,,Kauno vandenys“ atliekami darbai:**

Gegužės 16 d.

**Informacija apie planinį vandens tiekimo nutraukimą:**

Dėl vandentiekio linijos rekonstrukcijos darbų, **nuo 9 iki 13 val.** nebus tiekiamas vanduo **Žolynų g., Laumių g., Aitvarų g., Audenio g. (Romainiai).**

Klientai informuoti el. priemonėmis. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų ir dėkojame už supratingumą.

**Chemijos g. 23** – atliekama vandentiekio tinklų sklendžių patikra;

**H. ir O. Minkovskių g. 128** – atliekama vandentiekio tinklų patikra;

**Karklytės g.** – atliekama slėgių patikra;

**Pilupėnų g., Tolminkiemio g.** - atliekama vandentiekio tinklų sklendžių ir priešgaisrinių hidrantų patikra;

**Vienybės a.** – atliekama priešgaisrinių hidrantų patikra, rezervuarų pildymo darbai;

**Baltaragio g. 23, Piliakalnio g. 12** - atliekamas vandentiekio linijos šulinių plovimas ir remontas;

**Mikėnų aklg., Šarkuvos g., Jotvingių g.** – atliekamas vandentiekio tinklų plovimas;

**Radikių g., Partizanų g. 38E** - atliekamas buitinių nuotekų tinklų šulinių valymas;

**Plačioji g. 24A** - atliekamas paviršinių lietaus nuotekų tinklų šulinių valymas;

**P. Plechavičiaus g. 22, Varnių g. 51** - atliekama buitinių nuotekų tinklų profilaktika;

**Savanorių pr.** – atliekama paviršinių lietaus nuotekų tinklų profilaktika;

**Taikos pr. 60** - atliekamas buitinių nuotekų tinklų ir šulinių plovimas;

**P. Plechavičiaus g. 13** - atliekamas buitinių nuotekų tinklų šulinio plovimas;

**Plačioji g. 24A, P. Plechavičiaus g. 22, Savanorių pr.** - atliekama tinklų televizinė diagnostika.

**Kilus klausimams skambinti:**

Klientų aptarnavimas/Avarinė tarnyba – **8 800 20 000.**